影响全口义齿固位及稳定的有关因素

全口义齿的固位和稳定无论在临床全口义齿设计还是理论考察中都是极为重要的，下面通过两者的总结对比帮助大家记忆掌握。

一、影响全口义齿固位的有关因素

（1）颌骨的解剖形态：颌弓宽大，牙槽嵴高而宽，系带附着位置距离牙槽嵴顶远，腭穹窿高拱，义齿基托面积大，全口义齿固位作用好。

（2）义齿承托区黏膜的性质：义齿基托覆盖下的口腔黏膜应厚度适宜，有一定的弹性和韧性。

（3）唾液的质量：唾液应有一定的黏稠度和分泌量，才能使义齿产生足够的固位力。

（4）义齿基托的边缘伸展：在不妨碍周围组织功能活动的前提下，全口义齿基托的边缘应充分伸展，并有适宜的厚度和形态。

二、影响全口义齿稳定的有关因素

（1）颌骨的解剖形态：颌骨的解剖形态不仅影响固位力的大小，而且也决定其抵抗义齿受到的侧向力的能力。

（2）上下颌弓的位置关系：上下颌弓后部宽度不协调，其义齿均不易达到稳定。

（3）承托区黏膜的厚度。

（4）人工牙的排列位置与咬合关系：人工牙列的位置应处于中性区，尽量靠近牙槽嵴顶。人工牙高度和倾斜方向应按照一定的规律排列。

（5）颌位关系：全口义齿修复，应确定上下无牙颌的位置关系，使义齿的咬合关系建立在稳定、可重复的正确位置上。

（6）义齿基托磨光面的形态：义齿基托的磨光面形态应形成一定的凹斜面。